## водогрейная
Дата заполнения:
Опросный лист
на проектирование водогрейной котельной
Информация о Заказчике
Организация (Заказчик)
Адрес Заказчика
Контактное лицо
Тел.:
E-mail:
Адрес объекта
Основные данные
Вид работ (да/нет) |  |  |  | Размещение котельной (да/нет)
новое строительство |  |  |  |  | отдельностоящая
реконструкция |  |  |  |  | пристроенная
[5 empty] | крышная | [5 empty] | не требуется
[5 empty] | встроенная | [5 empty] | II
Объем проектирования |  |  |  | Вид топлива | [6 empty] | III
стадия "П" | [5 empty] | Основное
стадия "Р" | [5 empty] | Резервное
[6 empty] | Аварийное | [5 empty] | да
Степень огнезащиты здания
Расчетные тепловые нагрузки с учетом потерь в тепловых сетях, МВт (Гкал/час)
Требуемая тепловая мощность водогрейной части, МВт (Гкал/ч)
Расчетные тепловые нагрузки, МВт (Гкал/ч) |  |  | Система подключения к тепловой сети (да/нет) | [5 empty] | Давление в трубопроводах, (МПа) | Температурный график |  | газ
[10 empty] | стандарт - подача/обратка: 95/70 ºС; 105/80 ºС |  | дизельное топливо
контур отопления | максимальная |  | Зависимая (без теплообменников) |  |  |  |  | подающий |  |  |  | мазут
| минимальная |  | Независимая (с теплообменниками) |  |  |  |  | обратный |  |  |  | уголь
контур вентиляции | максимальная |  | Зависимая (без теплообменников) |  |  |  |  | подающий
| минимальная |  | Независимая (с теплообменниками) |  |  |  |  | обратный
контур ГВС | максимальная |  | Зависимая (без теплообменников) |  |  |  |  | подающий
| минимальная |  | Независимая (с теплообменниками) |  |  |  |  | обратный
Параметры котельной
Желаемая разбивка по котлам
Давление газа на входе в котельную (mbar/кПа)
Давление исходной воды на входе в котельную (МПа (кг/см²))
Категория котельной по теплоснабжению потребителей
I - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренной
II - остальные потребители
Оборудование в составе котельной
Учета газа | [5 empty] | Коммерческий (да/нет)
Учет тепла | [5 empty] | Коммерческий (да/нет)
Учет холодной воды | [5 empty] | Коммерческий (да/нет)
Учет горячей воды | [5 empty] | Коммерческий (да/нет)
Водоподготовка |  | Водяной объем системы теплоснабжения, м.куб.
общая жесткость, не более мг-экв/л
железо, мг/л
показатель рН
Дымовая труба
Высота дымовой трубы (м)
Определить расчетом (да/нет) | [12 empty] | да
Особые условия и требования Заказчика | [12 empty] | нет